镇江市人民代表大会常务委员会关于修改
《镇江市消防条例》的决定

（2025年10月24日镇江市第九届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过　2025年11月27日江苏省第十四届人民代表大会常务委员会第十九次会议批准）

镇江市第九届人民代表大会常务委员会第二十六次会议决定对《镇江市消防条例》作如下修改：

- 一、将条例中所有“消防主管部门”修改为“消防救援部门”，所有“辖市（区）”修改为“县级市（区）”，所有“政府消防队”修改为“政府消防救援队”。

- 二、将第二条修改为：“本市行政区域内的火灾预防、扑救和相关应急救援工作，适用本条例。”

- 三、将第四条第一款修改为：“各级人民政府、各有关部门和单位应当在各自职责范围内，依照法律、法规的规定做好消防工作，建立健全社会化的消防安全工作网络。”

- 第二款修改为：“消防救援部门负责对本行政区域内的消防工作实施监督管理。”

- 四、将第六条第三款修改为：“对在消防工作中作出突出贡献的单位和个人，按照国家和省有关规定给予表彰、奖励。”

- 五、将第十条第一款修改为：“本条例第九条第一款规定之外的消防安全重点单位和城乡居民社区，应当按照规定配备必要的消防器材，建立微型消防站。”

- 六、将第十一条第二款修改为：“消防安全区域联防组织承担消防安全互查、消防宣传教育培训、联合开展演练、协同扑救火灾等职责。”

- 七、将第十二条中的“消防规划”修改为“消防专项规划”，“城乡规划”修改为“国土空间规划”，“城乡规划主管部门”修改为“自然资源和规划主管部门”。

- 八、将第十六条第二款修改为：“施工现场搭建的建筑物、构筑物和使用的支模架的架体、外脚手架、防护网等，其防火性能应当符合国家工程建设消防技术标准和管理规定。”

- 第三款修改为：“施工现场用火、用电、用气应当按照消防安全操作规程进行，使用明火作业的，应当按照单位的用火管理制度事先办理手续，并落实消防安全措施。”

- 九、将第十七条中的“动用明火”修改为“使用明火”。

- 十、删去第十八条第一款。

- 十一、删去第二十三条第一款。

- 十二、将第二十五条第二款中的“出租房屋”修改为“用于出租的住房”。

- 第三款中的“群租房”修改为“出租房”。

- 十三、删去第二十七条第一款。

- 十四、将第二十九条修改为：“消防车通道和登高操作场地应当设置明显标志，保持通畅，不得被占用、堵塞、封闭或者作为停车泊位使用，其路面应当能够承受消防车满载时的压力。”

- 十五、将第三十条中的“电动车”修改为“电动自行车”。

- 十六、将第四十三条第一款修改为：“市、县级市（区）人民政府应当建立健全消防工作评价体系，加强评价结果运用，确保消防安全责任落实。”

- 十七、将第四十七条修改为：“违反本条例规定，施工单位搭建的建筑物、构筑物或者使用的支模架的架体、外脚手架、防护网等，其防火性能不符合国家工程建设消防技术标准或者管理规定的，由消防救援部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止施工，处五千元以上五万元以下罚款。”

- 十八、将第四十八条修改为：“违反本条例规定，建设、施工单位在易燃易爆危险品输送管道保护范围内搭建建筑物、构筑物的，由自然资源和规划、住房和城乡建设、应急管理等相关部门根据各自职责依法予以处理。”

- 十九、删去第四十九条第一款。

- 二十、将第五十二条中的“电动车”修改为“电动自行车”。

- 二十一、将第五十八条第二项修改为：“微型消防站，是指单位、社区组建的有人员、有装备，具备扑救初起火灾能力的志愿消防队。具体标准由消防救援部门确定”。

- 删去第三项。

- 本决定自公布之日起施行。

- 《镇江市消防条例》根据本决定作相应修改，重新公布。